## Slide 1
NeuroSense
AFERIDOR DE SENSIBILIDADE TÉRMICA APLICADO À PELE
Gabriela Fleck Godoi
Julia Cristina da Silva Oliveira
Luiza Cotrim de Faria
Victor Hugo Celoni Gnatkovski

## Slide 2
  Avaliar a sensibilidade dos termo receptores neurológicos sem a influência de outros métodos.
  Ter o atuador como mecanismo rápido, sistemático e barato.
PROBLEMÁTICA

## Slide 3
PRODUTO
NeuroSense

## Slide 4
COMO FUNCIONA?

## Slide 5
Atuador (Peltier)
Frio
Sensores
Microcontrolador
Pele
Visualização
Aplicativo Blynk
Quente
Visualização
Telas LCD
COMO FUNCIONA?

## Slide 6
COMO FUNCIONA?

## Slide 7
OFERTA
R$100 mil por 20% da empresa
NeuroSense

## Slide 8
PERGUNTAS E RESPOSTAS!

## Slide 9
SENSOR DE TEMPERATURA
  Resolução programável - 9 a 12 bits (0,5 ºC, 0,25 ºC, 0,125 ºC e 0,0625 ºC)
  Incerteza de 0,5 ºC na faixa de -10 ºC a +85 ºC.

## Slide 10
CÉLULA PELTIER
  Operação variada entre Delta Tmax de 66 ºC (à 25 ºC lado quente) e 75 ºC (à 50 ºC lado quente)
  Tensão máxima 14,4 V
  Tensão de operação do produto: 12V
  Temperatura de operação do produto: 10 ºC (lado frio) e 40 ºC (lado quente)

## Slide 11
APLICATIVO BLYNK
  Conexão via wifi
  Acesso por vários dispositivos
  Facilidade de implementação de novas funcionalidades